| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Έργο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ TOY ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| --- | --- |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μέτρ. | Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1 | Αποξήλωση κρασπέδων | 001 | 00Ν.22.40 | μμ | 1810 |
| 2 | Καθαίρεση στύλων ηλεκτροφωτισμού οδών | 002 | 00Ν.Ζ-1.1 | Τεμ. | 35 |
| 3 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | 003 | ΟΙΚ-Β 10.7.1 | tkm | 14425 |
| 4 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 004 | ΟΙΚ-Β 20.5.1 | m3 | 310 |
| 5 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | 005 | ΟΙΚ-Β 20.30 | m3 | 1600 |
| 6 | Αποξήλωση στοιχείων πεζοδρομίων | 006 | N22.20.1 | m2 | 10000 |
| 7 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 007 | ΟΙΚ-Β 22.10.1 | m3 | 930 |
| 8 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 008 | ΟΙΚ-Β 22.15.1 | m3 | 25 |
|  | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 9 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | 009 | ΟΙΚ-Β 32.1.3 | m3 | 130 |
| 10 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 010 | ΟΙΚ-Β 32.1.4 | m3 | 1300 |
| 11 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | 011 | ΟΙΚ-Β 38.2 | m2 | 800 |
| 12 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | 012 | ΟΙΚ-Β 38.3 | m2 | 20 |
| 13 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) | 013 | ΟΙΚ-Β 38.20.2 | Kg | 500 |
| 14 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) | 014 | ΟΙΚ-Β 38.20.3 | Kg | 30000 |
| 15 | Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων | 015 | ΟΙΚ-Β 38.45 | m2 | 2500 |
|  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 16 | Πρόχυτα κράσπεδα νησίδων φύτευσης 0.08x0,20m από σκυρόδεμα | 016 | 00Ν.Β.51 | m | 5300 |
| 17 | Κατασκευή βοτσαλωτού δαπέδου | 017 | 00N.73.60 | m2 | 10000 |
| 18 | Κατασκευή έγχρωμου βοτσαλωτού δαπέδου | 018 | 00N.73.61 | m2 | 5300 |
| 19 | Κατασκευή διαβάσεων οδών με ειδικό διακοσμητικό πολυουρεθανικό δάπεδο με έγχρωμα χαλαζιακά αδρανή τύπου DECOQUARTZ | 019 | 00Ν.73.94.1 | m2 | 20 |
| 20 | Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων | 020 | ΟΙΚ-Β 61.22 | Kg | 400 |
| 21 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm | 021 | ΟΙΚ-Β 73.16.2 | m2 | 60 |
| 22 | Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός ή δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτη. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου. | 022 | ΟΙΚ-Β 77.71.3 | m2 | 600 |
|  | ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| 23 | Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικού υπαίθριου χώρου | 023 | 00N.64.6.10 | Τεμ. | 25 |
| 24 | Προμήθεια και τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων | 024 | 00N.64.6.11 | Kg | 50 |
| 25 | Προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικής βρύσης | 025 | 00Ν.64.6.12 | Τεμ. | 4 |
| 26 | Προμήθεια και τοποθέτηση ποδηλατοστασίου | 026 | 00Ν.64.6.13 | Τεμ. | 120 |
| 27 | Πέργκολες και περεμφερή. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός | 027 | ΟΙΚ-Β 54.80.2 | m3 | 20 |
|  | ΟΔΟΠΟΙΙΑ |  |  |  |  |
|  | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ |  |  |  |  |
| 28 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | 003 | ΟΙΚ-Β 10.7.1 | tkm | 1035 |
| 29 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 004 | ΟΙΚ-Β 20.5.1 | m3 | 115 |
| 30 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | 028 | ΟΙΚ-Β 20.20 | m3 | 40 |

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μέτρ. | Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | 005 | ΟΙΚ-Β 20.30 | m3 | 181 |
| 32 | Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες | 029 | ΟΔΟ-Α Α-2 | m3 | 20 |
| 33 | Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. | 030 | ΟΔΟ-Α Β-2 | m3 | 50 |
| 34 | Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων - Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών | 031 | ΟΔΟ-Α Β-4.2 | m3 | 60 |
| 35 | Κατασκευή ερεισμάτων | 032 | ΟΔΟ-Α Γ-5 | m3 | 65 |
| 36 | Κοπή ασφαλτ/δέματος | 033 | ΟΔΟ-Α Δ-1 | m | 4600 |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |  |
| 37 | Πρόχυτα κράσπεδα νησίδων φύτευσης 0.08x0,20m από σκυρόδεμα | 016 | 00Ν.Β.51 | m | 300 |
| 38 | Σφράγιση αρμών με ελαστομερές υλικό | 034 | ΥΔΡ-Β 10.3 | μμ | 12 |
| 39 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | 012 | ΟΙΚ-Β 38.3 | m2 | 110 |
| 40 | Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων | 035 | ΟΙΚ-Β 38.13 | m2 | 100 |
| 41 | Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων | 015 | ΟΙΚ-Β 38.45 | m2 | 150 |
| 42 | Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10 ή Β15) - Άοπλο C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κλπ | 036 | ΟΔΟ-Α Β-29.2.1 | m3 | 10 |
| 43 | Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων | 037 | ΟΔΟ-Α Β-29.3.3 | m3 | 60 |
| 44 | Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή STIV (S500s) εκτός υπόγειων έργων | 038 | ΟΔΟ-Α Β-30.2 | Kg | 100 |
| 45 | Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός υπόγειων έργων | 039 | ΟΔΟ-Α Β-30.3 | Kg | 120 |
| 46 | Μόνωση με απλή στρώση ενισχυμένου ασφαλτοπάνου και απισωτική στρώση ασφαλτικού Α265 | 040 | ΟΔΟ-Α Β-37.1 | m2 | 80 |
| 47 | Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα | 041 | ΟΔΟ-Α Β-51 | m | 2300 |
|  | ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ |  |  |  |  |
| 48 | Στύλος αποτροπής στάθμευσης χυτοσιδηρός | 042 | 00Ν.Ε.6 | Τεμ. | 155 |
| 49 | Φωτοκαταλυτικές βαφές αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων. Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα σιμεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για την επεξεργασία και την προστασία οδών, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων και χώρων στάθμευσης οχημάτων με ασφαλτική ή τσιμεντοειδή επίστρωση, σε πάχος μεγαλύτερο των 2000 μικρών. | 043 | ΟΙΚ-Β 77.100.9 | m2 | 1200 |
| 50 | Στύλοι πινακίδων - Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2" | 044 | ΟΔΟ-Α Ε-10.1 | Τεμ. | 60 |
| 51 | Πλαστικοί ανακλαστήρες - Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με ανακλαστικά φακίδια και μια ανακλαστική επιφάνεια | 045 | ΟΔΟ-Α Ε-15.1 | Τεμ. | 600 |
| 52 | Διαγράμμιση οδοστρώματος - Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας | 046 | ΟΔΟ-Α Ε-17.2 | m2 | 60 |
| 53 | Κιγκλιδώματα - Σιδηρά κιγκλιδώματα | 047 | ΟΔΟ-Α Ε-4.2 | Kg | 300 |
| 54 | Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας - Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης | 048 | ΟΔΟ-Α Ε-9.3 | Τεμ. | 60 |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |  |  |  |  |
| 55 | Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) | 049 | 00N.B.49 | Kg | 800 |
| 56 | Προκατασκευασμένο αποστραγγιστικό κανάλι ομβρίων υδάτων βαρέως τύπου κλάσης C250 από ινοπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 εξωτερικών διαστάσεων 100χ19χ20,5 | 050 | 00N.B.80 | μμ | 50 |
| 57 | Aνύψωση ή ταπείνωση φρεατίου με επισκευή σχάρας ή καλύμματος | 051 | 00N.16.25 | Τεμ. | 5 |
| 58 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 110 mm | 052 | ΥΔΡ-Β 12.12.1 | μμ | 120 |
| 59 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm | 053 | ΥΔΡ-Β 12.12.6 | μμ | 129 |
| 60 | Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 | 054 | ΥΔΡ-Β 16.15.1 | Τεμ. | 5 |
| 61 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m | 055 | Ν8066.1.3 | Τεμ. | 40 |
| 62 | Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτιο υδροσυλλογής μονό τύπου Α1 Διαστάσεων 100cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m | 056 | Ν8066.2.3 | Τεμ. | 45 |
| 63 | Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων | 057 | ΟΔΟ-Α Β-49 | Kg | 1350 |

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μέτρ. | Ποσότητες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,50m | 058 | ΟΔΟ-Α Β-53.4 | m | 135 |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| 65 | Σωλήνες PVC 6 ατμ. - Σωλήνες PVC Φ110 | 059 | Ν56.3 | m | 3750 |
| 66 | Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων καθαρών διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm | 060 | Ν8749.5 | Τεμ. | 220 |
| 67 | Αγωγός γυμνός χάλκινος Μονόκλωνος Διατομής: 6 mm² | 061 | ΑΤΗΕ 8757.1.3 | m | 785 |
| 68 | Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm² | 062 | ΑΤΗΕ 8757.2.3 | m | 4600 |
| 69 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 10 mm² | 063 | ΑΤΗΕ 8773.5.5 | m | 4450 |
| 70 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Διπολικό - Διατομής 2 Χ 10 mm² | 064 | ΑΤΗΕ 8774.2.5 | m | 94 |
| 71 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm² | 065 | ΑΤΗΕ 8774.3.1 | m | 985 |
| 72 | Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ 63 mm | 066 | 9320.1 | m | 785 |
| 73 | Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ30 mm | 067 | ΑΤΗΕ Ν9320 | m | 392 |
| 74 | Σιδηροιστός 5m κυκλικής διατομής. | 068 | Ν9322.1.1 | Τεμ. | 130 |
| 75 | Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm Μήκους 10m | 069 | Ν9323.2 | Τεμ. | 66 |
| 76 | Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 5mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη | 070 | Ν9341.2 | Τεμ. | 25 |
| 77 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) | 071 | Ν9350.1 | Τεμ. | 2 |
| 78 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) Β | 072 | Ν9350.2 | Τεμ. | 2 |
| 79 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) Γ | 073 | Ν9350.3 | Τεμ. | 2 |
| 80 | Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος | 074 | Ν9355 | Τεμ. | 1 |
| 81 | Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων | 057 | ΟΔΟ-Α Β-49 | Kg | 2000 |
| 82 | Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ceramic metal halide - Ισχύος 38 W | 075 | ΝΖ-3.1.2 | Τεμ. | 169 |
| 83 | Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης - Ισχύος 70 W | 076 | ΝΖ-3.1.3 | Τεμ. | 50 |
| 84 | Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης - Ισχύος 100 W | 077 | ΝΖ-3.1.4 | Τεμ. | 7 |
| 85 | Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης - Ισχύος 100 W | 078 | ΝΖ-3.1.5 | Τεμ. | 18 |
| 86 | Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης - Ισχύος 400 W | 079 | ΝΖ-3.1.6 | Τεμ. | 12 |
|  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  |  |  |  |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  |  |  |  |
| 87 | Προμήθεια λιπάσματος 20-20-20 | 080 | 00Ν.Δ11.1 | Kg | 25 |
| 88 | Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα | 081 | ΠΡΣ Γ1 | Στρ. | 2 |
| 89 | Προμήθεια τύρφης | 082 | ΠΡΣ Δ10 | m3 | 0,75 |
| 90 | Προμήθεια κηπευτικού χώματος | 083 | ΠΡΣ Δ7 | m3 | 80 |
| 91 | Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m | 084 | ΠΡΣ Ε1.1 | Τεμ. | 1219 |
| 92 | Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m. | 085 | ΠΡΣ Ε11.1.2 | Τεμ. | 732 |
| 93 | Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός | 086 | ΠΡΣ Ε2.2 | Τεμ. | 366 |
| 94 | Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών | 087 | ΠΡΣ Ε9.1 | Τεμ. | 500 |
| 95 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt | 088 | ΠΡΣ Ε9.4 | Τεμ. | 1175 |
| 96 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt | 089 | ΠΡΣ Ε9.5 | Τεμ. | 241 |
| 97 | Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt | 090 | ΠΡΣ Ε9.6 | Τεμ. | 169 |
| 98 | Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m | 091 | ΠΡΣ ΣΤ1.1 | Τεμ. | 410 |
| 99 | Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών Διαμέτρου έως 0,40 m | 092 | ΠΡΣ ΣΤ1.3 | Τεμ. | 1175 |
|  | ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |  |  |  |  |
| 100 | Δένδρα. κατηγορίας Δ4 | 093 | ΠΡΣ Δ1.4 | Τεμ. | 131 |
| 101 | Δένδρα κατηγορίας Δ5 | 094 | ΠΡΣ Δ1.5 | Τεμ. | 216 |
| 102 | Δένδρα κατηγορίας Δ7 | 095 | ΠΡΣ Δ1.7 | Τεμ. | 108 |
| 103 | Θάμνοι κατηγορίας Θ2 | 096 | ΠΡΣ Δ2.2 | Τεμ. | 384 |
| 104 | Θάμνοι κατηγορίας Θ3 | 097 | ΠΡΣ Δ2.3 | Τεμ. | 677 |
| 105 | Αναρριχώμενα. Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α1 | 098 | ΠΡΣ Δ3.1Π | Τεμ. | 158 |
| 106 | Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγ. Π2 | 099 | ΠΡΣ Δ6.2 | Τεμ. | 500 |
|  | ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ |  |  |  |  |
| 107 | Σταλάκτες - Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 8 λίτρων | 100 | NH8.1.4 | Τεμ. | 1185 |
| 108 | Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα | 101 | ΠΡΣ Α10 | m | 2540 |
| 109 | Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Βάθος επίχωσης γραμμών δικτύου 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι) | 102 | ΠΡΣ Α9.1 | m | 1580 |
| 110 | Σταλάκτες - Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 4 λίτρων | 103 | 0ΝΗ.8.1.1 | Τεμ. | 2438 |
| 111 | Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ 16 | 104 | ΠΡΣ Η1.1.1.1 | m | 895 |
| 112 | Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ 25 | 105 | ΠΡΣ Η1.1.1.3 | m | 2120 |
| 113 | Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 | 106 | ΠΡΣ Η1.2.3 | m | 110 |
| 114 | Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm Φ 50 | 107 | ΠΡΣ Η1.2.3.1 | m | 1460 |
| 115 | Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 | 108 | ΠΡΣ Η1.2.4 | m | 2540 |
| 116 | Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 6 | 109 | ΠΡΣ Η1.3.2 | m | 464 |
| 117 | Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου - Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Φ 1 1/2'' | 110 | ΠΡΣ Η5.1.5 | Τεμ. | 10 |
| 118 | Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 2'' μακρύ. Ενεργού επιφάνειας 1200 cm². Max παροχής 25,00 m³/h. | 111 | ΠΡΣ Η7.2.7 | Τεμ. | 10 |
| 119 | Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2'', χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης | 112 | ΠΡΣ Η9.1.1.2 | Τεμ. | 10 |
| 120 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6'' μίας Η/Β | 113 | ΠΡΣ Η9.2.13.1 | Τεμ. | 10 |
| 121 | Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου 4 στάσεων | 114 | ΠΡΣ Η9.2.3.3 | Τεμ. | 1 |
| 122 | Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου 6 στάσεων | 115 | ΠΡΣ Η9.2.3.4 | Τεμ. | 2 |

|  | Καρδίτσα Απρίλιος 2010 |
| --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΡΘΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |